UK v Praze, Pedagogická fakulta

Provozní pokyn č. 1/2007

ke kontrole elektrických spotřebičů a nářadí

- Revize elektrického nářadí a spotřebičů se povinně provádějí podle norem ČSN 331600,            ČSN 331610,  ČSN 331500.

- Interval přezkoušení určuje norma nebo vnitřní předpis. U každého spotřebiče se liší podle zařazení, používání atd.

- Den revize na daném pracovišti bude vždy předem dohodnut s jeho vedoucím a pracovníkem odpovědným za zajištění revize (zaměstnanec hospodářské správy Praha).

- Měřené spotřebiče musí být volně přístupné, menší spotřebiče jako varné konvice, nabíječky, rádia apod., připraveny na jedno místo. Prodlužovací kabely, které jsou také předmětem revize, musí být odpojené a volně přístupné.

- Veškeré elektrické spotřebiče musí být označeny inventárním číslem.

- Neoznačené spotřebiče dostanou náhradní označení (označení je jen pro orientaci v revizních protokolech), ale budou považovány za soukromé a za jejich provoz ručí majitel nebo jejich uživatel. Ten pak ponese zodpovědnost při eventuálním zranění nebo poškození jiné věci tímto spotřebičem. Tyto spotřebiče budou nahlášeny vedoucímu pracoviště, který svým podpisem potvrdí, že byl informován o spotřebiči, který není v evidenci zaměstnavatele.

- Veškeré el. spotřebiče musí mít výrobní štítek. Bez něj bude spotřebič vyhodnocen jako nevyhovující.

- Spotřebič musí mít prokazatelný původ a označení jeho schválení pro provoz v ČR.

- Spotřebič, u něhož došlo ke změně konstrukce (byl např. vyměněn vypínač v lampičce za jiný typ, než byl původní od výrobce, stává se opravce výrobcem a je nutné mít přezkoušení ve státní zkušebně), bude vyhodnocen jako nevyhovující.

- Spotřebič, který nebude vyhovující podle norem, nesmí být používán. Tento spotřebič bude nahlášen vedoucímu pracoviště, který písemně potvrdí, že znemožní jeho používání. Od nahlášení musí být zamezeno používání el. spotřebiče. Za případné zranění osob nebo poškození majetku nese odpovědnost vedoucí pracoviště, popřípadě zaměstnanec, kterému byla informace o vadě prokazatelně sdělena. V případě, že toto svým podpisem na revizním protokolu nepotvrdí, je pracovník provádějící revizi povinen fyzicky znemožnit používání spotřebiče (např. odštípnutím přívodního kabelu apod.), aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození majetku. Vadný spotřebič smí být uveden do provozu poté, co bude prokázána jeho oprava, a to servisním listem (kde bude popsána závada a způsob jejího odstranění) a prohlášením servisního střediska, že spotřebič je nezávadný, opatřeným čitelným podpisem toho, kdo spotřebič prokázal za nezávadný. Poté bude spotřebič opět přeměřen a vystaven nový revizní protokol. Až po těchto úkonech smí být předán k užívání.

- Veškeré vyhovující i nevyhovující el. spotřebiče budou mít svůj revizní protokol, který bude podepsán vedoucím pracoviště. Originály revizních protokolů budou evidovány pracovníkem, který revizi provedl (zaměstnanec hospodářské správy Praha).

V Praze dne 20. 4. 2007

Ing. Jaroslava Skřivanová

tajemnice fakulty